Сифон для кухонных моек с диаметром сливного отверстия 50мм, бутылочного типа с увеличенным корпусом. С литым выпуском и нержавеющей решеткой. Для подключения к канализации комплектуется гибкой трубой 40\*40/50мм

Габаритные размеры

270\*110\*86

Габаритные размеры коробки мм

570\*400\*460

Величина гидрозатвора

60мм

Материал горловины

сталь

Вес коробки кг

9.46

Количество шт. в коробке: 25