(VTr.650.N) Основное назначение резьбового фитинга со штуцером – подключение к водозапорной арматуре, непосредственно к трубопроводам поливочного шланга. Изделие можно применять также в других системах с неагрессивной к используемым материалам рабочей средой (горячая вода, незамерзающий теплоноситель, сжатый воздух и т.д.). Фитинг выполнен из сантехнической латуни CW617N, защищенной никелевым гальванопокрытием. Присоединительный патрубок снабжен цилиндрической трубной наружной резьбой с насечками для лучшего удержания герметика. Штуцер для шланга имеет конфигурацию, эффективную для его фиксации. Присоединение шлангов необходимо производить с помощью плоских обжимных хомутов.