(VTm.394.M) Разрезание пластиковых, металлопластиковых и пластиковых труб – ответственная операция, которую следует производить с применением специального инструмента. Ножницы для труб VALTEC оснащены лезвием из закаленной стали, зубчатым храповым и рычажным открывающим механизмами, фиксирующей защелкой. Перпендикулярный разрез трубы без деформации стенок обеспечивает конфигурация опорной скобы, поступательное движение ножа, поднятие которого происходит при разведении рукояток. Изделие рекомендуются для диаметров до 26 мм.